		­	Multimeter / Ein Multimeter (von lat. multus „viel“ sowie altgriechisch μέτρον métron „Werkzeug zum Messen“), auch Vielfachmessgerät genannt, ist ein elektrotechnisches Messgerät, das für mehrere Messgrößen und in mehreren Messbereichen einsetzbar ist. / Zur Grundausstattung eines Multimeters gehört seine Verwend­barkeit als Spannungsmessgerät und Strommessgerät. In der Regel ist es auch zwischen Gleich- und Wechselgrößenmessungen umschaltbar. Üblich ist auch die Ausstattung als Widerstands­messgerät. Fallweise ist die eine oder andere Zusatzfunktion verfügbar. / Primär wird zwischen Digital- und Analogmultimeter unter­schieden. / Basis: https://de.wikipedia.org/wiki/Multimeter (2019-03-17, 21:55) / a) Ein Strommessgerät, auch als Strommesser, umgangs­sprachlich auch als Amperemeter und im englischen Sprachraum verkürzt als Ammeter bezeichnet, dient zur Messung der elektrischen Stromstärke. Es zählt zu dem Bereich der elektrischen Messtechnik. / Basis: https://de.wikipedia.org/wiki/Strommessgerät (2019-03-17, 22:01) / b) Ein Spannungsmessgerät (auch als Spannungsmesser oder umgangssprachlich als Voltmeter bezeichnet) dient zur Messung elektrischer Spannungen. / Basis: https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsmessgerät (2019-03-17, 22:03) / c) Ein Widerstandsmessgerät ist ein Messgerät, mit dem der elektrische Widerstand gemessen wird. Der umgangs­sprachliche Begriff Ohmmeter ist irreführend aufgrund der gleichnamigen Einheit Ohmmeter. Überdies wird mit Ohm die Maßeinheit bezeichnet und nicht die physikalische Größe, die tatsächlich gemessen wird. / Basis: https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsmessgerät (2019-03-17, 22:07) / Info: / Primär = bildungssprachlich: an erster Stelle stehend; erst-, vorrangig; grundlegend, wesentlich / „primäre Aufgaben“ / Abb. 1: Analoges Multimeter / Abb. 2: Digitales Multimeter
DDC: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License by OCLC Online Computer Library Center, Inc. Permissions beyond the scope of this license may be available at here. All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC, OCLC and WebDewey are registered trademarks of OCLC.

Gemäß den Nutzungsbedingungen der Wikimedia Foundation (dt. Übersetzung) unterstehen alle Texte in der deutschsprachigen Wikipedia der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 (unported)

https://commons.wikimedia.org/ OER-Bild: CC BY-SA 3.0 von Jonathasmello (22. Februar 2012) Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Open_Educational_Resources_Logo.svg